131.电连接器插针智能检测装置研制

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西中信机电有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 高技术服务 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 作为信号传输连接的重要基础元器件，电连接器被广泛使用。其高可靠性是核心要求，而其中的插针作为关键接触件，其是否有效地卡入抓簧，对连接器实现功能起着决定性作用。 为了验证插针是否有效卡入抓簧，需要有一套智能检测装置，以替代目前人工该强度机械式低效率的工作。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 在电连接器的应用领域中，插针需卡入抓簧是必要条件。若插针无法有效卡入抓簧，将致使连接器功能失效。 连接器功能失效会产生维修或故障排除成本。尤其在航空航天等特殊领域，对出错率的容忍度趋近于零，因任何问题都可能引发重大事故甚至灾难。 当前行业普遍采用人工检测方式，存在工作强度大、效率低的问题，故推进智能化检测设备的应用势在必行。若该设备能达到预期效果，可在兵器、航空、航天、军工电子、船舶等领域的连接器应用场景中推广普及，这不仅会为行业带来革命性创新，还将创造巨大的经济效益。 3.技术难点 需要光学专业，结合视觉、触觉、机械手臂协调工作。 （1）检测插针的倾斜度是否超过预设值，需要光学专业。 （2）对倾斜度超出预设值的插针，不干预；对倾斜度超出预设值的插针，机械手臂逐个对其施力（力量值可以设定）。 （3）难点是：视觉、触觉与机械手臂协调配合；机械手臂能准确找到施力点（若施力点偏差，插针会被破环）。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： ①系统处理时间：小于 1S（从收到启动指令到完成视觉检测）； ②检测效率：不少于1500根针/小时； ③总功耗：小于300W； ④无故障连续运行时间：不小于100小时。 （2）经济指标： 研发预算费用120万元，研发周期8个月。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 公司组织机械、电气、人工智能等方面专家论证，形成的共识是：需要利用光学，采用视觉、触觉检测功能，通过软件控制，指挥机械手来完成。 2.所处阶段 完成了需求调研，正在做实验准备。待寻找到合适的合作方后随时可开展工作。 3.投入资金和人才 预计投入120万元，我司可投入项目研发技术团队进行研究开发。 4.仪器设备 公司现有检测工具及压力传感器、手持式验针工装。 5.生产条件 公司有固定的研发、生产场地，能满足需求。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与人工智能专业的院校或技术专家，合作完成此项研制任务。我公司能为此项目的研制提供测试试验、效果验证等支持。并以此为契机，参与更多的科研项目，解决生产及检验中的现实问题。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 ■共建新研发、生产实体 |  |  |  |