138.基于眼动技术的特种人员状态监测系统开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西观行研智智能科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 基于眼动技术的特种工作人员状态监测系统旨在通过实时跟踪与分析特种工作人员的眼动特征，为高风险岗位人员的心理与生理状态提供精准监测，保障任务安全与效率。系统旨在通过实时跟踪与分析特种工作人员的眼动特征，为高风险岗位人员的心理与生理状态提供精准监测，保障任务安全与效率。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 （1）系统需配备非侵入式红外或视频眼动追踪设备，采样率≥100Hz，分辨率≤0.5°，能够实时捕获瞳孔直径、注视点、眼跳速度及眨眼频率等眼动特征，确保在动态环境下（如高强度任务场景）数据采集的精确性与稳定性。 （2）开发基于机器学习的眼动数据处理算法，实时提取注视时长、眼跳轨迹、瞳孔变化等关键指标，结合生理信号（如心率、皮肤电反应）进行多模态融合分析，状态分类准确率≥90%，实现对注意力、疲劳和压力等状态的精准评估。 （3）系统需具备轻量化（设备重量≤200g）、长续航（≥8小时）设计，支持无线数据传输，适配野外或复杂任务环境；开发集成软件平台，实现眼动数据实时可视化、状态报告生成及与任务系统的无缝对接，提升操作便捷性与应用效率。 3.技术难点 开发基于机器学习的眼动数据处理算法，实时提取注视时长、眼跳轨迹、瞳孔变化等关键指标，结合生理信号（如心率、皮肤电反应）进行多模态融合分析，状态分类准确率≥90%，实现对注意力、疲劳和压力等状态的精准评估。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： ①系统配备非侵入式眼动追踪设备，采样率≥100Hz，角分辨率≤0.5°，能够精确捕捉瞳孔直径、注视点轨迹、眼跳速度及眨眼频率，信噪比≥50dB，确保在动态高风险环境（如移动或振动场景）下眼动数据的稳定性和可靠性。 ②状态分类准确率：通过集成机器学习算法（如支持向量机或深度神经网络），系统对特种工作人员的心理与生理状态（如注意力集中、疲劳、压力）的分类准确率≥90%，支持实时分析眼动特征与生理信号（如心率）的多模态融合，响应延迟≤300ms。 ③系统便携性与耐用性：眼动追踪设备重量≤200g，续航时间≥8小时，具备IP65级防水防尘性能，适配野外或极端任务环境；集成软件平台支持无线数据传输与实时状态报告生成，兼容移动终端与任务系统，确保操作简便与高效部署。 （2）经济指标： 计划投入总金额63万。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 公司已在此领域开展了大量的前期工作，有很好的工作基础。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与有科研基础的高校、科研院所、企业等均可合作 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |