149.风力发电机组状态监测与预警系统研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 多点（西咸新区）科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 包括设备故障实时诊断、数据采集传输可靠性提升以及预测性维护能力强化。当前风力发电机组的齿轮箱磨损、电气系统短路等故障频发，导致发电效率下降10%以上，亟需通过振动、温度等多参数协同监测实现故障早期预警。同时风电环境恶劣导致传感器数据丢包率超过15%，必须优化无线传输协议与边缘计算架构来保证数据实时性。此外现有系统对早期故障识别率不足60%，需引入机器学习算法提升预测准确率至85%以上。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - 该技术需求的提出源于风电行业快速扩张与运维成本高企的矛盾。在国家可再生能源战略推动下，我国风电装机容量已突破900GW，但运维成本占比高达25%-30%，尤其在海上风电领域，高盐雾腐蚀环境对传感器防水性能（需达到IP68级）和信号稳定性提出更高要求。该技术可广泛应用于陆上与海上风电场，通过SCADA系统集成实现机组健康状态的智能化管理，目前已在60%以上存量机组中开展试点应用。 3.技术难点 - 首先是多源异构数据处理难题，需要同步采集并分析风速、振动、温度等12类参数，数据维度高导致特征提取困难；其次是实时性要求严苛，故障预警响应时间需控制在50ms以内，而传统系统延迟普遍超过120ms；最后是模型泛化能力不足，不同机型故障特征差异使单一诊断模型准确率波动超过20%，必须采用迁移学习技术实现跨机型适配。 4.主要技术经济指标 - （1）技术指标 - 系统需达到振动监测误差≤0.01mm、温度误差±0.5℃的精度标准，故障预警响应时间不超过80ms，其中齿轮箱等重点部件故障识别率要求达到90%以上。 - （2）经济指标 - 该系统实施后可使运维成本降低30%-40%，故障停机时间减少50%，投资回收期控制在3年以内，最终实现度电成本下降0.015元/kWh的效益。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 在本公司风力发电项目上进行了部分内容的需求调研，还需要进一步细化和完善。 2.所处阶段 有产品需求，尚未进行产品研发。 3.投入资金和人才 研发资金已到位，并配备相关人员配合系统开发。 4.仪器设备 - 办公电脑、打印机、检测设备。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 我司希望与具有高水平电气工程与能源技术专业的高校开展产学研合作，共建创新载体。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 ■共建新研发、生产实体 |  |  |  |