164.远程医疗多技术融合应用技术开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安乾沣智能工程有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） ■技术改造（设备、研发生产条件） ■技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 - （1）AI在远程诊断（远程影像、远程病理）中的应用； - （2）可穿戴的健康监测和疾病预防相关的医疗设备在远程医疗中的应用； - （3）虚拟现实和增强现实技术和5G远程传输技术在远程培训、远程手术示教等方面的应用； - （4）疾病预测与公共卫生监测的大数据医疗数据分析先关方面的应用。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - 我公司开发的医疗联盟软件以远程诊断为基础，依托大型三家医院的技术资源，向技术相对薄弱的其它医疗单位提供医疗技术支援服务，但在现有的运营过程中，模式相对单一，便捷性也不高。 - 我们希望结合部分前沿技术，让服务深入到每一个需要的地方。如远程影像诊断、远程病理诊断、远程培训教学、远程手术示教、远程医疗监护、区域性疾病的预防与检测等领域。 3.技术难点 - （1）人工智能与机器学习中的数据质量与标注难题、模型可解释性挑战、过拟合与泛化能力问题、数据安全与隐私保护； - （2）可穿戴医疗设备的传感器精度与可靠性、数据处理与分析能力、舒适性与便捷性等； - （3）虚拟现实和增强现实技术中图像与视频质量、交互技术的自然性和准确性、设备性能与便携性、场景建模与内容创作等； - （4）大数据技术中的数据整合与清洗、数据分析与挖掘算法等难题。 4.主要技术经济指标 - （1）社区AI诊疗 - ①AI辅助诊断准确率：初始阶段达到80%以上，一年内提升至90%以上； - ②疾病覆盖范围：涵盖至少20余种常见社区疾病； - ③数据更新频率：AI系统每周至少更新一次疾病数据库； - ④数据接收频率：社区医生每天接收一次居民可穿戴设备采集的数据更新； - ⑤异常数据监测：设定异常数据阈值，系统自动发出预警； - ⑥设备兼容性：兼容市场上80%以上的主流可穿戴设备品牌。 - （2）预约诊疗及远程会诊 - ①预测准确率：AI对患者诊疗项目的预测准确率在80%以上； - ②异常标记准确率：AI在影像资料中标记异常区域的准确率达到90%以上，对病历关键信息提取的准确率达到90%； - ③分析效率提升：AI分析患者病历和影像资料的时间不超过30秒； - ④影像诊断准确率：AI辅助诊断的准确率相较于传统诊断方式提高50%以上； - ⑤病理切片分析准确率：AI识别细胞形态和病变特征的准确率达到60%以上； - ⑥超声图像分析准确率：AI辅助医生判断结果的准确率达到30%以上。 - （3）双向转诊符合率：AI判断患者是否符合转诊标准的准确率达到80%以上。 - 手术示教 - ①传输延迟：手术现场4K高清视频传输延迟控制在0.1秒以内； - ②同时在线观看人数：支持至少200名基层医生同时在线观看手术直播； - ③模拟场景数量：提供至少20种不同类型的虚拟手术场景。 - （4）AI远程虚拟培训和远程会议 - ①场景逼真度：VR培训场景的逼真度达到80%以上； - ②语音转文字准确率AI实时语音转文字准确率达95%以上； - ③信息提取准确率对会议信息的智能提取准确率达95%以上。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 我公司已做好相关规划、已明确业务目标与需求。通过市场调研确定定位与应用场景，结合自身资源优势找准切入点。接着组建专业团队，引进核心技术人才并着力培养跨领域人才，推动技术与医疗融合。建立合作伙伴关系至关重要，与医疗机构合作获取数据、验证技术并了解需求，与技术供应商合作弥补自身短板。同时，要构建数据管理能力，保障数据合规并搭建基础设施。最后制定技术战略与路线图，评估技术可行性确定优先级，规划短期与长期发展路径，按部就班推进技术在医疗联盟项目中的应用。 2.所处阶段 目前仍处于基础完善和发展阶段。现阶段我公司主要的目的是尽量完善业务系统，扩大系统应用范围，尽量多的准备必要数据，为后面的发展做好准备。 3.投入资金和人才 公司技术部现有员工12余人，其中6人专门负责产品研发。在软件开发、系统集成、大数据及人工智能等技术领域具备丰富的经验和技术实力。 4.仪器设备 公司注重引进先进的设备和技术手段，以提升研发效率和产品质量。配备了高性能的计算机服务器、软件开发平台、测试设备等，为研发团队提供了良好的工作环境和条件。同时，还建立了完善的质量管理体系和研发流程，确保每一款产品的研发和都符合行业标准和客户需求。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望得到信息技术开发、健康设备开发的院校的技术支持。主要是通信、可穿戴设备、及虚拟现实方面。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 ■技术入股 ■联合开发 ■委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |