169.脑电疲劳度分类系统研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安臻泰智能科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 生物与新医药 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 该需求面向科研与工程验证场景的脑电疲劳度分类桌面原型软件。软件应在保证数据安全与可维护性的前提下，实现对原始脑电数据的疲劳度自动判定。项目采用“数据清洗-特征工程-轻量级机器学习模型” 三步法：先对原始 EEG 进行自动降噪，再提取时频-时序混合特征，随后以机器学习算法架构训练疲劳度分类模型，最终封装为桌面端应用并配套脚本和文档，确保使用方可后续独立迭代。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 背景：为预防因疲劳引发的事故（如驾驶、高危操作），亟需客观、实时监测技术。传统方法主观性强、侵入性高。利用脑电信号直接反映大脑状态的优势，开发精准识别疲劳度的分类系统成为关键需求。 应用领域：主要应用于医疗监护（医护人员/患者状态）、工业安全（高危岗位操作员）、军事（长时间任务人员状态管理）等领域，提升作业安全与效率。 3.主要技术经济指标 （1）技术指标： 平均分类准确率不低于90％；支持导入常见 EEG 格式；提供完整源码和接口文档，方便后续迭代。 ①标准化的脑电数据预处理流程；②可部署的疲劳度分类模型；③桌面端原型软件安装包及对应源代码库；④使用说明书、维护手册、API 接口文档；⑤第三方测试报告。 （2）经济指标： 计划投入项目经费金额7万。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 公司已完成无线多通道脑电采集分析系统硬件平台搭建。 2.所处阶段 公司已完成无线多通道脑电采集分析系统硬件平台搭建，需要进行下一步数据采集工作，进行疲劳脑电特征分析。 3.投入资金和人才 目前已经投入100万，并组建研发团队12人。 4.仪器设备 目前公司具备无线多通道脑电采集分析系统、脑电信号模拟发生器、电脑等设备原值共60万元。满足研发生产需求。 5.生产条件 公司办公场地500平方米、符合研发条件。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与具有丰富医工交叉项目研究经验团队合作。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |