173.超低能耗建筑智能围护结构调控系统开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西建科发展建设有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 建筑业 | 技术领域 | 新能源与节能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 在夏热冬冷地区，由于冬季湿冷、夏季炎热、昼夜温差大、建筑能耗峰值波动剧烈，传统被动围护结构难以同时兼顾隔热保温、湿度调节、空气流通与智能响应，导致空调及供暖系统负荷较大，无法实现建筑超低能耗运行目标。本项目拟开发一种面向该气候区的智能可调控围护结构系统，融合新型多功能材料与智能传感调控技术，实现围护结构自适应响应外界环境变化，从而提升建筑热工性能，降低整体能耗。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 随着“双碳”目标推进，超低能耗建筑成为绿色建筑发展的重点方向。夏热冬冷地区（如长江流域）建筑能耗占比高，保温隔热需求复杂，传统围护系统技术路径单一、调控滞后，已难以满足高标准节能与舒适性要求。通过智能围护结构系统实现“建筑即设备”的调控能力，成为该区域建筑节能升级的关键突破口。应用领域包括：公共建筑（学校、医院、政府办公楼等）；商业综合体、超高层建筑；被动式住宅、装配式绿色建筑；城市更新与既有建筑节能改造项目；近零能耗与可再生能源示范建筑工程。 3.技术难点 （1）多功能围护结构复合材料（含相变调温层、可调透光层、隔热反射层等）的集成设计与耐久性控制； （2）适配夏热冬冷气候特征的通风换热-遮阳隔热-保温隔湿多维耦合调控机制； （3）环境参数实时采集、热工参数动态模拟与智能响应算法的集成； （4）多传感器组网与边缘计算的低功耗嵌入式硬件开发； （5）围护构件的结构一体化与建筑标准适配性设计（如幕墙一体化、预制拼装）； （6）与建筑其他系统（HVAC、新风、光伏等）协同运行与节能最优控制。 4.主要技术经济指标 （1）围护结构整体热阻提升≥35%（相较常规节能建筑）； （2）年综合能耗降低≥50%； （3）室内温度波动幅度控制在±1.5℃； （4）空调负荷降低≥40%，采暖负荷降低≥30%； （5）相变调温响应时间≤10分钟，控温稳定性误差≤±1℃； （6）智能调控系统响应时间≤2分钟，控制准确率≥95%； （7）系统寿命≥20年，关键功能单元可维护率≥90%； （8）可适配建筑外围护系统模数化装配标准，施工周期缩短≥20%。 5.其他 - 可支持手机APP、BIM平台远程操控与能耗可视化展示；提供碳足迹追踪接口，具备绿色建筑星级认证支撑能力；支持建筑生命周期内热工行为分析与维护策略优化；系统组件具备良好可拆解性与可回收性，符合绿色建材发展趋势；可与光伏幕墙、绿植系统、雨水回收等绿色设施协同集成；适用于严苛的夏热冬冷地区气候，包括武汉、南京、成都等重点城市。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 已在多个超低能耗实验建筑项目中验证相变储能材料、智能调光膜、通风双层外窗等关键技术的热工性能；开展了气象数据驱动的室温预测与调控模型研究，取得阶段性成果。 2.所处阶段 目前处于原型系统集成与建筑样板间测试阶段，关键构件模具化、系统测试平台与软硬件接口联调工作正在进行。 3.投入资金和人才 项目已累计投入资金逾300万元，核心研发团队约12人，涵盖绿色建筑、热工仿真、材料工程、智能控制、嵌入式系统开发等专业领域。 4.仪器设备 配备热流计、红外热像仪、热性能测试装置、环境舱、气候模拟平台、控制系统测试台架、建筑能耗模拟平台等实验条件。 5.生产条件 与装配式建筑企业、节能门窗龙头企业、高性能涂层与膜材供应商建立长期合作，可实现系统级中试和场景化验证部署。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与具有技术创新能力和按时交付能力的团队，共同实现项目目标，并按时达成技术指标。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 ■共建新研发、生产实体 |  |  |  |