191.光储充一体化充电桩及其智能调度与电网柔性交互

系统开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安优电科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 技术领域 | 新能源与节能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 当前新能源汽车快速普及，但充电桩基础设施建设滞后，面临电网压力大、可再生能源利用率低、充电负荷集中、调度管理粗放等问题。传统充电桩普遍缺乏储能调节能力和与电网的动态互动能力，不能有效适应分布式能源接入和智能调度需求。因此亟需研发光伏发电、储能系统和充电终端深度集成的一体化充电桩系统，并构建智能调度平台与电网柔性交互机制，实现就地消纳、削峰填谷和负荷优化。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - 随着“碳达峰、碳中和”战略推进，电力系统清洁化、电动汽车普及化趋势加快，但新能源并网比例提升带来间歇性和波动性负荷问题，同时电动车大规模充电带来的“脉冲式”负载冲击，也对配电网稳定性提出挑战。为此，需将光伏、储能、电动汽车充电深度融合，并辅以AI调度、边缘计算和V2G等新兴技术，实现多源协调与能量高效利用。应用领域主要涉及城市智慧能源基础设施建设、新能源高速公路服务区与城际补电枢纽、工商业园区、写字楼、住宅区集中充电站、零碳园区、微电网、智慧社区、农村能源互联网建设与多能协同等场景。 3.技术难点 - 光伏-储能-充电桩多源耦合系统的动态建模与优化配置；储能系统高效充放电策略与生命周期管理；基于大数据与AI的用户行为预测与负载调度算法；与电网的双向通信与柔性调度接口协议；异常波动下的功率质量控制与并网保护机制；多站点联合优化调度与聚合响应机制设计；实时调度平台与能源管理系统的边云协同架构；符合国家电网、南方电网接入及计费标准的集成设计。 4.主要技术经济指标 - 光伏发电转化效率≥20%；储能系统循环寿命≥5000次，能量利用效率≥92%；单桩最大输出功率≥240kW，支持快充模式；充电站负载削峰能力≥30%，光伏自用率≥80%；电网负荷响应时间≤5秒，功率波动抑制能力≥90%；多站联调功率平衡偏差≤±2%；智能调度平台支持≥1000个终端节点联控；系统年均维护成本下降≥25%，峰谷电价差利用率≥85%。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 - 已开展太阳能光伏、锂电储能及快充电桩单元设备选型测试；构建初步的三源协同控制模型并完成小规模集成平台搭建。 2.所处阶段 - 目前处于系统集成与智能调度算法工程化阶段，已完成核心控制逻辑仿真验证，准备开展典型场景实地示范测试。 - 3.投入资金和人才 - 已累计投入资金约250万元，拥有由新能源系统工程师、电力电子专家、软件工程师、AI算法工程师等组成的研发团队共计12人。 4.仪器设备 - 具备光伏模拟器、储能变流器测试平台、高功率直流充放电平台、边缘计算服务器、多协议能量计量装置等硬件设施。 5.生产条件 - 具备自主组装生产小型光储充模块的试制线，能开展多样化部署环境模拟与产品整机测试验证。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | - 我们诚邀具有专业技术能力的团队（不限于高校院所）参与合作，共同实现既定的技术指标，并确保按时交付。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 ■共建新研发、生产实体 |  |  |  |